# Тема: Измерение углов

Основными элементами любых геодезических работ на местности являются угловые и линейные __________. Для производства угловых измерений служат специальные __________, называемые теодолитами.

1. Теодолит. Устройство теодолита

Теодолит - это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных углов, углов наклона и __________.

В соответствии с действующим ГОСТом в настоящее время промышленностью выпускаются теодолиты следующих типов:

Основными частями любого теодолита являются лимб, алидада, зрительная труба.

Угломерный круг, по краю которого нанесена шкала с градусными делениями, называется лимбом. В плоскости угломерного круга с лимбом вращается второй круг –алидада.

На алидаде имеется устройство для ______ по лимбу. В современных теодолитах угломерные круги стеклянные, такие теодолиты называются оптическими.
Алидада жестко связана со зрительной трубой с помощью __________. Лимб, алидада и зрительная труба имеют закрепительные и наводящие винты.

Плоскость лимба приводится в горизонтальное положение с помощью трех подъемных винтов и цилиндрического _______. Центр лимба устанавливается над вершиной измеряемого угла. Для грубой наводки трубы на предмет служит оптический визир.
Для измерения вертикальных углов наклона имеется вертикальный ________. Для производства отсчетов по лимбу рядом с окуляром зрительной трубы располагается микроскоп, свет в который направляется с помощью специального зеркальца. Для прикрепления теодолита к штативу служит становой винт.

2. Отсчетные устройства

При измерении углов производится отсчет по лимбу.

Угловая величина дуги, соответствующая одному делению шкалы лимба, называется ________ деления лимба.

Отсчет по лимбу производится относительно индекса, нанесенного на алидаду. Для оценки долей деления лимба служат отсчетные устройства. В оптических теодолитах в качестве отсчетных устройств служат штриховые (Т30) и шкаловые (2Т30 и Т15) микроскопы.

3. Уровни

Уровни бывают круглыми и цилиндрическими. ____________________ уровень состоит из стеклянной трубки, верхняя часть которой представляет дугу большого радиуса. На верхней части ампулы имеется шкала делений через 2 мм. Центральный штрих шкалы называется нуль-пунктом.

Прямая, касательная к внутренней поверхности уровня в его ________________, называется осью цилиндрического уровня.

Чем больше радиус, тем меньше цена деления и тем уровень точнее.

4. Зрительные трубы

Зрительная труба геодезических приборов состоит из объектива и окуляра. Трубы большинства геодезических приборов дают обратное (перевернутое) изображение предмета. Вблизи переднего фокуса окуляра помещается металлическое кольцо, называемое диафрагмой со стеклянной пластинкой, на которой награвированы тонкие нити, составляющие ______________________. Сетка нитей снабжена четырьмя исправительными винтами, позволяющими перемещать сетку нитей в своей плоскости.

Прямая, соединяющая перекрестки сетки нитей с оптическим центром ________________, называется визирной осью трубы.

Установка трубы для наблюдений складывается из установки ее «по глазу» и «по предмету». При недостаточно тщательной фокусировке трубы будет наблюдаться перемещение предмета относительно сетки при изменении положения глаза наблюдателя перед окуляром. Перемещение предмета относительно сетки при изменении положения глаза наблюдателя перед окуляром называется параллаксом сетки нитей. Устраняется дополнительным вращением ______________.

Установка трубы «по глазу» заключается в получении резкого изображения ____________. Выполняется перемещением диоптрийного кольца.

Установка трубы «по предмету» выполняется с помощью ______________, при этом внутри трубы перемещается фокусирующая линза (труба с внутренней фокусировкой).

5. Поверки теодолита

Поверки ______________ заключаются в установлении правильности выполнения ряда геометрических условий, предъявляемых к прибору. Исправления замеченных неисправностей называется юстировкой.

5.1. 1-я поверка. Ось уровня должна быть ____________________ вертикальной оси вращения прибора

Если пузырек отклонился от середины более чем на одно деление, то исправительными винтами уровня пузырек перемещают к середине ампулы на половину ________ отклонения.

На вторую половину пузырек уровня перемешают при помощи тех же ____________ винтов. Для контроля поверку повторяют.

5.2. 2-я поверка. Одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая – вертикальна

В противном случае отверткой ослабляют четыре крепежных винта окуляра, расположенных под колпачком, и поворачивают окулярную часть трубы до совмещения ________________________ нити сетки с нитью отвеса, после чего винты вновь закрепляют.

5.3. 3-я поверка. Визирная ось зрительной трубы должна быть ________________________________ оси вращения трубы (коллимационная ошибка)

Для выявления коллимационной ошибки выбирают удаленную, хорошо видимую точку, расположенную так, чтобы линия визирования была примерно ____________________.

Наводят пересечение нитей на эту точку и производят отсчет по ____________________ кругу. 
Например, при круге право он равен 198о 33,0'.

Наводят пересечение нитей на ту же точку при круге лево и производят отсчет. Например: КЛ = 18о 30,0'.

Величину коллимационной ошибки C вычисляют по формуле:

Знак перед 180о выбирается в зависимости от знака слагаемого КЛ–КП; если оно __________________, то знак «-», 
если ________________, то «+».

В примере:

Если __ не превышает двойную точность по шкале прибора, то исправление не производится. В нашем примере точность шкалы теодолита Т30 составляет 0,5', и значение С > 1' недопустимо.

Если С превышает двойную точность отсчета по шкале прибора, то нужно исправить положение ________________ оси. Для этого вычисляют исправленный отсчет по горизонтальному кругу, в котором число градусов берется из последнего отсчета, а количество минут вычисляется как среднее арифметическое числа минут обоих отсчетов.

В приведенном примере исправленный отсчет будет равен 18° 30,0', его устанавливают по горизонтальному кругу ____________ винтом алидады.

Пересечение нитей сойдет с точки, его возвращают шпилькой исправительными винтами ____________ трубы. Для контроля поверку повторяют.

5.4. 4-я поверка. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна ____________________ оси теодолита (гарантируется заводом)

Снова наводят перекрестие нитей сетки на точку и опускают трубу до горизонтального положения.

Если отметки ______________, условие выполнено.

В противном случае ремонт производятся в мастерской.

## 6. Приведение теодолита в рабочее положение

6.1. Центрирование прибора

Центрирование теодолита заключается в установке __________ лимба над вершиной измеряемого угла с помощью отвеса.

6.2. Приведение плоскости лимба в горизонтальное положение

Приведение плоскости лимба в горизонтальное положение с помощью ________ горизонтального круга и подъемных винтов. Устанавливают уровень параллельно двум подъемным винтам и с их помощью перемещают ____________ на середину.

Поворачивают ____________ на 90° и третьим подъемным винтом устанавливают ____________ уровня в нуль-пункт.

6.3. Установка трубы по глазу

Установка трубы __________ производится вращением диоптрийного кольца до наилучшей видимости нитей сетки, при этом труба должна быть наведена на светлый фон.

6.4. Установка по предмету

Установка трубы ____________ производится с помощью кремальеры, вращением которой добиваются четкого изображения предмета.

7. Измерение теодолитом

7.1. Измерение горизонтального угла способом приемов.

Измерение ________________ углов может быть выполнено способом приемов, способом повторений и способом круговых приемов. В инженерной практике наиболее распространенным является способ приемов.
Измерение начинается с наведения на правую точку. Измерение угла состоит из двух полуприемов (______, ______). Между полуприемами лимб сбивают на 1–2o.

Затем с помощью наводящих винтов __________ и зрительной трубы производят окончательное наведение на визирную цель.
Далее производят отсчет с правой визирной цели. Отсчет записывают в журнал.

После этого открепляем алидаду и наводим теодолит на левую визирную ________. Снова проводим отсчет.

Значение ________ равно разности отчетов на правую и левую визирную цель. Если значение отсчета на правую визирную цель получается меньше значения отсчета на левую визирную цель, то к нему прибавляется ____. Таким образом, получается значения угла из первого полуприема.

Далее переводят трубу через зенит и поворачивают алидаду на 180 o, смещают лимб примерно на ____, для чего делают два-три оборота наводящим винтом лимба. Аналогично выполняется измерение угла вторым полуприемом. Отсчеты записывают в журнал.

Контроль: расхождение значения ________ в полуприемах не должно превышать двойной точности прибора (для теодолита 2Т30 = 1').

Если расхождения значений угла более 1', запись в журнале зачеркивается, отсчет на ______ сбивается и измерение повторяется.

За окончательное значение угла берут среднее арифметическое, полученное из двух полуприемов. Окончательное значение округляется до 0,1'.

7.2. Измерение угла ____________

Угол ____________ - вертикальный угол, составленный направлением на данную точку с горизонтальной плоскостью.

Вертикальный угол измеряется с помощью вертикального круга. Вертикальный круг состоит из лимба и алидады. В отличие от горизонтального круга, лимб вращается вместе со зрительной трубой при неподвижной __________.

Нулевой диаметр ____________ приводится в горизонтальное положение при помощи цилиндрического уровня. Если нулевой диаметр алидады параллелен оси уровня, то отсчет по вертикальному кругу дает угол наклона ν. Если это условие не выполняется, необходимо определить место нуля вертикального круга.

Перед измерением угла наклона прибор устанавливают в рабочее положение. Наводят среднюю горизонтальную нить сетки на определяемую точку – например, при круге право.

____________ может при этом отойти от середины ампулы.

В таком случае его устанавливают в середину подъемным винтом, расположенным в направлении визирования. Если горизонтальная нить сетки сойдет с точки, ее снова подводят.

И производят отсчет при круге право. Отсчет записывают в журнал.

Затем переводят трубу через зенит и поворачивают алидаду на ______.

И производят аналогичные действия при круге лево.

Затем вычисляют ____________(М0).

Местом нуля называется отсчет по ____________ кругу, когда визирная ось зрительной трубы горизонтальна, а пузырек уровня находится в нуль-пункте.

Место нуля и угол наклона вычисляются по формулам:

_Показателем правильности измерения служит постоянство места нуля, колебание которого не должно превышать двойной точности прибора, то есть ____________

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?