# Тема: Измерение углов

Основными элементами любых геодезических работ на местности являются ________ и линейные измерения. Для производства угловых измерений служат специальные приборы, называемые ______________.

1. Теодолит. Устройство теодолита

Теодолит - это геодезический прибор, предназначенный для измерения __________________ углов, углов наклона и расстояний.

В соответствии с действующим ГОСТом в настоящее время промышленностью выпускаются теодолиты следующих типов:

Основными частями любого теодолита являются лимб, алидада, зрительная труба.

Угломерный круг, по краю которого нанесена шкала с градусными делениями, называется ________. В плоскости угломерного круга с лимбом вращается второй круг –___________.

На алидаде имеется устройство для отсчета по __________. В современных теодолитах угломерные круги стеклянные, такие теодолиты называются оптическими.
Алидада жестко связана со зрительной трубой с помощью колонок. Лимб, алидада и зрительная труба имеют закрепительные и ____________ винты.

Плоскость лимба приводится в горизонтальное положение с помощью трех подъемных винтов и цилиндрического уровня. Центр лимба устанавливается над вершиной измеряемого угла. Для грубой наводки трубы на предмет служит оптический __________.
Для измерения вертикальных углов наклона имеется вертикальный круг. Для производства отсчетов по лимбу рядом с окуляром зрительной трубы располагается микроскоп, свет в который направляется с помощью специального зеркальца. Для прикрепления теодолита к штативу служит ________________ винт.

2. Отсчетные устройства

При измерении углов производится отсчет по лимбу.

Угловая величина ________, соответствующая одному делению шкалы лимба, называется ценой деления лимба.

Отсчет по лимбу производится относительно индекса, нанесенного на алидаду. Для оценки долей деления лимба служат отсчетные устройства. В оптических теодолитах в качестве отсчетных устройств служат штриховые (Т30) и шкаловые (2Т30 и Т15) микроскопы.

3. Уровни

Уровни бывают ________________ и цилиндрическими. Цилиндрический уровень состоит из стеклянной трубки, верхняя часть которой представляет дугу большого радиуса. На верхней части ампулы имеется шкала делений через 2 мм. Центральный штрих шкалы называется нуль-пунктом.

Прямая, касательная к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте, называется осью цилиндрического уровня.

Чем __________ радиус, тем меньше цена деления и тем уровень точнее.

4. Зрительные трубы

Зрительная труба геодезических приборов состоит из объектива и __________. Трубы большинства геодезических приборов дают обратное (перевернутое) изображение предмета. Вблизи переднего фокуса окуляра помещается металлическое кольцо, называемое диафрагмой со стеклянной пластинкой, на которой награвированы тонкие нити, составляющие сетку нитей. Сетка нитей снабжена четырьмя исправительными винтами, позволяющими перемещать сетку нитей в своей плоскости.

Прямая, соединяющая перекрестки сетки нитей с оптическим центром объектива, называется ______________ осью трубы.

Установка трубы для наблюдений складывается из установки ее «по глазу» и «по предмету». При недостаточно тщательной фокусировке трубы будет наблюдаться перемещение предмета относительно сетки при изменении положения глаза наблюдателя перед окуляром. Перемещение предмета относительно сетки при изменении положения глаза наблюдателя перед окуляром называется параллаксом сетки нитей. Устраняется дополнительным вращением ______________.

Установка трубы «__________» заключается в получении резкого изображения сетки нитей. Выполняется перемещением диоптрийного кольца.

Установка трубы «по предмету» выполняется с помощью кремальеры, при этом внутри трубы перемещается фокусирующая __________ (труба с внутренней фокусировкой).

5. Поверки теодолита

Поверки теодолита заключаются в установлении правильности выполнения ряда геометрических условий, предъявляемых к прибору. Исправления замеченных неисправностей называется ______________.

5.1. 1-я поверка. Ось уровня должна быть __________________ вертикальной оси вращения прибора

Если пузырек отклонился от середины более чем на одно деление, то __________________ винтами уровня пузырек перемещают к середине ампулы на половину дуги отклонения.

На вторую половину пузырек уровня перемешают при помощи тех же подъемных винтов. Для контроля поверку повторяют.

5.2. 2-я поверка. Одна из __________ сетки должна быть горизонтальна, другая – вертикальна

В противном случае отверткой ослабляют четыре крепежных винта окуляра, расположенных под колпачком, и поворачивают окулярную часть трубы до совмещения вертикальной нити сетки с нитью ______________________, после чего винты вновь закрепляют.

5.3. 3-я поверка. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы (____________________ ошибка)

Для выявления коллимационной ошибки выбирают удаленную, хорошо видимую точку, расположенную так, чтобы линия ______________ была примерно горизонтальна.

Наводят пересечение нитей на эту точку и производят отсчет по горизонтальному кругу. 
Например, при круге право он равен 198о 33,0'.

Наводят пересечение нитей на ту же точку при круге лево и производят отсчет. Например: КЛ = 18о 30,0'.

Величину коллимационной ошибки C вычисляют по формуле:

Знак перед 180о выбирается в зависимости от знака слагаемого КЛ–КП; если оно положительно, то знак «__», 
если отрицательно, то «__».

В примере:

Если С не превышает двойную точность по шкале прибора, то исправление не производится. В нашем примере точность шкалы теодолита Т30 составляет 0,5', и значение С > 1' недопустимо.

Если С превышает двойную точность отсчета по шкале прибора, то нужно исправить положение визирной оси. Для этого вычисляют ____________________________по горизонтальному кругу, в котором число градусов берется из последнего отсчета, а количество минут вычисляется как среднее арифметическое числа минут обоих отсчетов.

В приведенном примере исправленный отсчет будет равен 18° 30,0', его устанавливают по горизонтальному кругу наводящим винтом ____________.

Пересечение нитей сойдет с точки, его возвращают ____________ исправительными винтами зрительной трубы. Для контроля поверку повторяют.

5.4. 4-я поверка. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна ______________________ оси теодолита (гарантируется заводом)

Снова наводят перекрестие нитей сетки на точку и опускают трубу до горизонтального положения.

Если отметки ____________, условие выполнено.

В противном случае ремонт производятся в мастерской.

## 6. Приведение теодолита в рабочее положение

6.1. Центрирование прибора

Центрирование теодолита заключается в установке центра лимба над вершиной измеряемого угла с помощью ____________.

6.2. Приведение плоскости лимба в горизонтальное положение

Приведение плоскости лимба в горизонтальное положение с помощью уровня горизонтального круга и подъемных винтов. Устанавливают уровень ________________ двум подъемным винтам и с их помощью перемещают ______________ на середину.

Поворачивают алидаду на ____ и третьим подъемным винтом устанавливают пузырек уровня в __________.

6.3. Установка трубы по глазу

Установка трубы по глазу производится вращением ______________ кольца до наилучшей видимости нитей сетки, при этом труба должна быть наведена на светлый фон.

6.4. Установка по предмету

Установка трубы по предмету производится с помощью _____________, вращением которой добиваются четкого изображения предмета.

7. Измерение теодолитом

7.1. Измерение горизонтального угла способом приемов.

Измерение горизонтальных углов может быть выполнено способом приемов, способом повторений и способом круговых приемов. В инженерной практике наиболее распространенным является способ ______________.
Измерение начинается с наведения на правую точку. Измерение угла состоит из двух полуприемов (КП, КЛ). Между полуприемами лимб сбивают на ______.

Затем с помощью наводящих винтов алидады и зрительной трубы производят окончательное наведение на визирную цель.
Далее производят отсчет с __________ визирной цели. Отсчет записывают в журнал.

После этого открепляем __________ и наводим теодолит на левую визирную цель. Снова проводим отсчет.

Значение угла равно ____________ отчетов на правую и левую визирную цель. Если значение отсчета на правую визирную цель получается меньше значения отсчета на левую визирную цель, то к нему прибавляется 360o. Таким образом, получается значения угла из первого полуприема.

Далее переводят трубу через зенит и поворачивают алидаду на ______, смещают лимб примерно на 1–2o, для чего делают два-три оборота __________ винтом лимба. Аналогично выполняется измерение угла вторым полуприемом. Отсчеты записывают в журнал.

Контроль: ____________ значения углов в полуприемах не должно превышать двойной точности прибора (для теодолита 2Т30 = 1').

Если расхождения значений угла более 1', запись в журнале зачеркивается, отсчет на лимбе ________ и измерение повторяется.

За окончательное значение угла берут среднее арифметическое, полученное из двух полуприемов. Окончательное значение округляется до 0,1'.

7.2. Измерение угла наклона

Угол наклона - ______________ угол, составленный направлением на данную точку с горизонтальной плоскостью.

Вертикальный угол измеряется с помощью вертикального круга. Вертикальный круг состоит из лимба и алидады. В отличие от горизонтального круга, лимб вращается вместе со зрительной трубой при неподвижной алидаде.

____________ диаметр алидады приводится в горизонтальное положение при помощи цилиндрического уровня. Если нулевой диаметр алидады параллелен оси уровня, то отсчет по вертикальному кругу дает угол наклона ν. Если это условие не выполняется, необходимо определить место нуля вертикального круга.

Перед измерением угла наклона прибор устанавливают в рабочее положение. Наводят среднюю горизонтальную нить сетки на определяемую точку – например, при круге право.

Пузырек может при этом отойти от середины ампулы.

В таком случае его устанавливают в середину ______________ винтом, расположенным в направлении визирования. Если горизонтальная нить сетки сойдет с точки, ее снова подводят.

И производят отсчет при круге право. Отсчет записывают в журнал.

Затем переводят трубу через зенит и поворачивают __________ на 180o.

И производят аналогичные действия при круге лево.

Затем вычисляют место нуля (М0).

Местом нуля называется отсчет по ____________ кругу, когда визирная ось зрительной трубы горизонтальна, а пузырек уровня находится в нуль-пункте.

Место нуля и угол наклона вычисляются по формулам:

_Показателем правильности измерения служит ____________ места нуля, колебание которого не должно превышать двойной точности прибора, то есть 1' для (2T30).

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?