# Тема: Измерение углов

Основными элементами любых геодезических работ на местности являются угловые и линейные __________. Для производства _________ измерений служат специальные приборы, называемые теодолитами.

1. Теодолит. Устройство теодолита

Теодолит - это геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных углов, углов __________ и расстояний.

В соответствии с действующим ГОСТом в настоящее время промышленностью выпускаются теодолиты следующих типов:

Основными частями любого теодолита являются лимб, алидада, ________________ труба.

Угломерный круг, по краю которого нанесена шкала с градусными делениями, называется __________. В плоскости угломерного круга с лимбом вращается второй круг –___________.

На алидаде имеется устройство для отсчета по лимбу. В современных теодолитах угломерные круги стеклянные, такие теодолиты называются ________________.
Алидада жестко связана со зрительной трубой с помощью колонок. Лимб, алидада и зрительная труба имеют __________________ и наводящие винты.

Плоскость лимба приводится в ______________ положение с помощью трех подъемных винтов и цилиндрического уровня. Центр лимба устанавливается над вершиной измеряемого угла. Для грубой наводки трубы на предмет служит оптический визир.
Для измерения вертикальных углов наклона имеется вертикальный круг. Для производства отсчетов по лимбу рядом с окуляром зрительной трубы располагается ________________, свет в который направляется с помощью специального зеркальца. Для прикрепления теодолита к штативу служит становой винт.

2. Отсчетные устройства

При измерении углов производится отсчет по лимбу.

Угловая величина ________, соответствующая одному делению шкалы лимба, называется ценой деления лимба.

Отсчет по лимбу производится относительно индекса, нанесенного на алидаду. Для оценки долей деления ________ служат отсчетные устройства. В оптических теодолитах в качестве отсчетных устройств служат штриховые (Т30) и шкаловые (2Т30 и Т15) микроскопы.

3. Уровни

Уровни бывают круглыми и цилиндрическими. Цилиндрический уровень состоит из __________ трубки, верхняя часть которой представляет дугу большого радиуса. На верхней части _______ имеется шкала делений через 2 мм. Центральный штрих шкалы называется нуль-пунктом.

Прямая, касательная к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте, называется _____ цилиндрического уровня.

Чем больше радиус, тем меньше цена деления и тем уровень точнее.

4. Зрительные трубы

Зрительная труба геодезических приборов состоит из ____________ и окуляра. Трубы большинства геодезических приборов дают обратное (перевернутое) изображение предмета. Вблизи переднего фокуса окуляра помещается металлическое кольцо, называемое диафрагмой со стеклянной пластинкой, на которой награвированы тонкие нити, составляющие сетку нитей. Сетка нитей снабжена четырьмя ________________ винтами, позволяющими перемещать сетку нитей в своей плоскости.

________, соединяющая перекрестки сетки нитей с оптическим центром объектива, называется визирной осью трубы.

Установка трубы для наблюдений складывается из установки ее «по глазу» и «по предмету». При недостаточно тщательной фокусировке трубы будет наблюдаться перемещение предмета относительно сетки при изменении положения глаза наблюдателя перед окуляром. Перемещение предмета относительно ______ при изменении положения глаза наблюдателя перед окуляром называется __________ сетки нитей. Устраняется дополнительным вращением кремальеры.

Установка трубы «по глазу» заключается в получении ________ изображения сетки нитей. Выполняется перемещением диоптрийного кольца.

Установка трубы «по предмету» выполняется с помощью __________, при этом внутри трубы перемещается фокусирующая линза (труба с внутренней фокусировкой).

5. Поверки теодолита

Поверки теодолита заключаются в установлении правильности выполнения ряда геометрических условий, предъявляемых к прибору. Исправления замеченных __________________ называется юстировкой.

5.1. 1-я поверка. __________ уровня должна быть перпендикулярна вертикальной оси вращения прибора

Если пузырек отклонился от середины более чем на одно деление, то исправительными винтами ________ пузырек перемещают к середине ампулы на половину дуги отклонения.

На вторую половину пузырек уровня перемешают при помощи тех же ____________ винтов. Для контроля поверку повторяют.

5.2. 2-я поверка. Одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая – вертикальна

В противном случае отверткой ослабляют четыре ____________ винта окуляра, расположенных под ________, и поворачивают окулярную часть трубы до совмещения вертикальной нити сетки с нитью отвеса, после чего винты вновь закрепляют.

5.3. 3-я поверка. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы (коллимационная ошибка)

Для выявления коллимационной ошибки выбирают удаленную, хорошо видимую точку, расположенную так, чтобы линия визирования была примерно ______________.

Наводят ________________ нитей на эту точку и производят отсчет по горизонтальному кругу. 
Например, при круге право он равен 198о 33,0'.

Наводят пересечение нитей на ту же точку при круге лево и производят отсчет. Например: КЛ = 18о 30,0'.

Величину коллимационной ошибки C вычисляют по формуле:

Знак перед 180о выбирается в зависимости от знака слагаемого __________; если оно положительно, то знак «-», 
если отрицательно, то «+».

В примере:

Если С не превышает двойную точность по __________ прибора, то исправление не производится. В нашем примере точность шкалы теодолита Т30 составляет 0,5', и значение С > 1' недопустимо.

Если С превышает двойную точность отсчета по шкале прибора, то нужно исправить положение ____________ оси. Для этого вычисляют исправленный отсчет по горизонтальному кругу, в котором число градусов берется из последнего отсчета, а количество ________ вычисляется как среднее арифметическое числа минут обоих отсчетов.

В приведенном примере исправленный отсчет будет равен 18° 30,0', его устанавливают по горизонтальному кругу ________ винтом алидады.

Пересечение нитей сойдет с точки, его возвращают __________ исправительными винтами зрительной трубы. Для контроля поверку повторяют.

5.4. 4-я поверка. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси теодолита (гарантируется заводом)

Снова наводят перекрестие нитей сетки на точку и опускают трубу до горизонтального положения.

Если отметки ____________, условие выполнено.

В противном случае ремонт производятся в мастерской.

## 6. Приведение теодолита в рабочее положение

6.1. Центрирование прибора

Центрирование ____________ заключается в установке центра лимба над вершиной измеряемого угла с помощью отвеса.

6.2. Приведение плоскости лимба в горизонтальное положение

Приведение плоскости ________ в горизонтальное положение с помощью уровня горизонтального круга и подъемных винтов. Устанавливают уровень параллельно двум подъемным винтам и с их помощью перемещают ________ на середину.

Поворачивают ____________ на 90° и третьим подъемным винтом устанавливают пузырек ______ в нуль-пункт.

6.3. Установка трубы по глазу

Установка трубы по глазу производится вращением _________________ кольца до наилучшей видимости нитей сетки, при этом труба должна быть наведена на светлый фон.

6.4. Установка по предмету

Установка трубы по предмету производится с помощью кремальеры, вращением которой добиваются ____________ изображения предмета.

7. Измерение теодолитом

7.1. Измерение горизонтального угла способом приемов.

Измерение горизонтальных углов может быть выполнено способом приемов, способом повторений и способом круговых приемов. В инженерной практике наиболее распространенным является способ __________.
Измерение начинается с наведения на ________ точку. Измерение угла состоит из двух полуприемов (КП, КЛ). Между полуприемами ______ сбивают на 1–2o.

Затем с помощью наводящих винтов алидады и зрительной трубы производят окончательное наведение на визирную цель.
Далее производят отсчет с __________ визирной цели. Отсчет записывают в журнал.

После этого открепляем алидаду и наводим теодолит на левую визирную цель. Снова проводим отсчет.

Значение угла равно ____________ отчетов на правую и левую визирную цель. Если значение отсчета на правую визирную цель получается меньше значения отсчета на левую визирную цель, то к нему прибавляется ______. Таким образом, получается значения угла из первого полуприема.

Далее переводят трубу через зенит и поворачивают _________ на 180 o, смещают лимб примерно на 1–2o, для чего делают два-три оборота ____________ винтом лимба. Аналогично выполняется измерение угла вторым полуприемом. Отсчеты записывают в журнал.

Контроль: расхождение значения углов в ____________ не должно превышать двойной точности прибора (для теодолита 2Т30 = 1').

Если расхождения значений угла более 1', запись в журнале зачеркивается, отсчет на лимбе ________ и измерение повторяется.

За окончательное значение угла берут среднее арифметическое, полученное из двух полуприемов. Окончательное значение округляется до ____.

7.2. Измерение угла наклона

Угол наклона - вертикальный угол, составленный направлением на ________________ с горизонтальной плоскостью.

Вертикальный угол измеряется с помощью вертикального круга. Вертикальный круг состоит из лимба и алидады. В отличие от горизонтального круга, лимб вращается вместе со зрительной трубой при ________________ алидаде.

____________ диаметр алидады приводится в горизонтальное положение при помощи цилиндрического уровня. Если нулевой диаметр алидады параллелен оси уровня, то отсчет по вертикальному кругу дает угол наклона ν. Если это условие не выполняется, необходимо определить место нуля вертикального круга.

Перед измерением угла наклона прибор устанавливают в рабочее положение. Наводят среднюю горизонтальную нить сетки на определяемую точку – например, при круге право.

Пузырек может при этом отойти от ______________ ампулы.

В таком случае его устанавливают в середину ______________ винтом, расположенным в направлении визирования. Если горизонтальная нить сетки сойдет с точки, ее снова подводят.

И производят отсчет при круге право. Отсчет записывают в журнал.

Затем переводят трубу через зенит и поворачивают __________ на 180o.

И производят аналогичные действия при круге лево.

Затем вычисляют место нуля (М0).

Местом нуля называется отсчет по ____________ кругу, когда визирная ось зрительной трубы горизонтальна, а пузырек уровня находится в нуль-пункте.

Место нуля и угол наклона вычисляются по формулам:

_Показателем правильности измерения служит постоянство места нуля, колебание которого не должно превышать __________ точности прибора, то есть 1' для (2T30).

# Text boxes

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?